Мероприятия по снижению размеров потерь

В сетях ФКУ ИК-1 УФСИН России по Архангельской области за 2018 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Содержание | Источник финансирования | Отчет о выполнении |
| 1 | Равномерное распределение нагрузки по фазам (применительно к ВЛ-0,4 кВ) | собственные средства | 10.01.2018­24.05.2018 |
| 2 | Контроль и устранение нагревов с помощью диагностических приборов (тепловизор) | собственные средства | 20.09.2018­10.11.2018 |
| 3 | Проверки состояния приборов учета потребителей и их сохранности, с целью выявления безучетного потребления | собственные средства | 10.01.2018­30.12.2018 |