# Информация о качестве обслуживания потребителей услуг

ФКУ ИК-1 УФСИН России по Архангельской области за 2020 год

(наименование сетевой организации)

# 1. Общая информация о сетевой организации

1.1. Количество потребителей услуг сетевой организации (далее - потребители) в 2020 году у ТСО ФКУ ИК-1 составляло 89 ед. по 3 категории энергоснабжения и один потребитель по 2 категории энергоснабжения. Из 89 потребителя, 57 – физические лица, а 31 – юридические лица. По диапазонам напряжения: СН-1 – 1 потребитель, СН-2 – 77 потребителей, НН – 10 потребителей.

1.2. Точки поставки:

| Наименование | Количество в 2020 году, шт. | Количество в 2019 году, шт. |
| --- | --- | --- |
| Всего точек поставки, из них: | 199 | 199 |
| Необорудованных приборами учета | 0 | 0 |
| Оборудованных приборами учета, из них: | 199 | 199 |
| Юридические лица | 142 | 142 |
| Физические лица | 57 | 57 |
| Бесхозяйные объекты электросетевого хозяйства | 0 | 0 |
| Приборы учета с возможностью дистанционного сбора данных | 0 | 0 |

1.3. Информация об объектах электросетевого хозяйства сетевой организации

| Наименование | 2020 год | 2019 год |
| --- | --- | --- |
| Длина воздушных линий, км, уровень напряжения СН-2 | 11,3936 | 11,3936 |
| Длина воздушных линий, км, уровень напряжения НН | 18,5045 | 18,5045 |
| Длина кабельных линий, км, уровень напряжения СН-2 | 1,903 | 1,903 |
| Длина кабельных линий, км, уровень напряжения НН-2 | 7,89975 | 7,89975 |
| Количество подстанции 6/10 кВ | 38 | 38 |

1.4. Уровень физического износа объектов электросетевого хозяйства

| Наименование | 2020 год | 2019 год |
| --- | --- | --- |
| Линии электропередач 6 кВ, 380 В | 96% | 96% |
| Подстанции 6/10 кВ | 76% | 76% |

# 2. Информация о качестве услуг по передаче электрической энергии

2.1. Показатели качества услуг по передаче электрической энергии в целом по сетевой организации в отчетном периоде, а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному.

| N | Показатель | Значение показателя, годы |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | Динамика изменения показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии |  |  |  |
| 1.1 | ВН (110 кВ и выше) | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | СН-1 (35-60 кВ) | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | СН-2 (1-20 кВ) | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | НН (до 1 кВ) | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии |  |  |  |
| 2.1 | ВН (110 кВ и выше) | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | СН-1 (35-60 кВ) | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | СН-2 (1-20 кВ) | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 | НН (до 1 кВ) | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства) |  |  |  |
| 3.1 | ВН (110 кВ и выше) | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | СН-1 (35-60 кВ) | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | СН-2 (1-20 кВ) | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | НН (до 1 кВ) | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства) |  |  |  |
| 4.1 | ВН (110 кВ и выше) | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | СН-1 (35-60 кВ) | 0 | 0 | 0 |
| 4.3 | СН-2 (1-20 кВ) | 0 | 0 | 0 |
| 4.4 | НН (до 1 кВ) | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Количество случаев нарушения качества электрической энергии, подтвержденных актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки | 0 | 0 | 0 |
| 5.1 | В том числе количество случаев нарушения качества электрической энергии по вине сетевой организации, подтвержденных актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки | 0 | 0 | 0 |

| 2.2. Рейтинг структурных единиц сетевой организации по качеству оказания услуг по передаче электрической энергии, а также по качеству электрической энергии в отчетном периоде. |
| --- |
| N | Структурная единица сетевой организации | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства), | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства), | Показатель качества оказания услуг по передаче электрической энергии (отношение общего числа зарегистрированных случаев нарушения качества электрической энергии по вине сетевой организации к максимальному количеству потребителей, обслуживаемых такой структурной единицей сетевой организации в отчетном периоде) | Планируемые мероприятия, направленные на повышение качества оказания услуг по передаче электроэнергии, с указанием сроков |
|  |  | ВН | СН1 | CH2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | CH1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | ФКУ ИК-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2.3. Мероприятия, выполненные сетевой организацией в целях повышения качества оказания услуг по передаче электрической энергии в отчетном периоде – техническое обслуживание и ремонтные работы оборудования электросилового хозяйства. |

# 3. Информация о качестве услуг по технологическому присоединению

3.1.

| Наименование регулируемой организации |  | ФКУ ИК-1 УФСИН России по Архангельской области |
| --- | --- | --- |
| ИНН |  |  |  | 2901086624 |
| Местонахождение (фактический адрес) |  | г.Архангельск, ул. Пирсовая, д.27 |
| Информация о наличии объёма свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности |
| по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35кВ за 4 квартал 2020 года |
| № | Характеристики подстанции | Объём свободной мощности по уровню напряжения НН |
| п/п |  |  |  |  | тыс.кВт |
|  | Диспетчерское | месторасположение | количество | мощность,кВА | на текущий период | с учётом поданных заявок и |
|  | обозначение | (адрес) | трансформаторов, |  |  | заключенных договоров на |
|  |  |  | штук |  |  | технологическое |
|  |  |  |  |  |  | присоединение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ТП-337 | г.Архангельск, ул.Силикатчиков, д.20 | 2 | 1260 | 260 | 260 |
| 2 | ТП-470 | г.Архангельск, ул.Мостостроителей, д.1 | 2 | 800 | 110 | 110 |
| 3 | ТП-23а | Архангельская область, г. Коряжма, Магистральное шоссе, 101 | 2 | 1260 | 0 | 0 |
| 4 | КТП "Зона" ввод1 | Архангельская область, Холмогорский район, деревня Данилово | 1 | 630 | 120 | 120 |
| 5 | КТП "Зона" ввод2 | Архангельская область, Холмогорский район, деревня Данилово | 1 | 630 | 120 | 120 |
| 6 | КТП 250кВА "Спецпоселок" | Архангельская область, Холмогорский район, деревня Данилово | 1 | 250 | 90 | 90 |
| 7 | КТП В225/160 тупик | Архангельская область, Вельский район, д. Горка-Муравьёвская | 1 | 160 | 40 | 40 |
| 8 | КТП В11/400 ЦТАО | Архангельская область, Вельский район, д. Горка-Муравьёвская | 1 | 400 | 40 | 40 |
| 9 | КТП-400 кВА В129 | Архангельская область, Вельский район, д. Горка-Муравьёвская | 1 | 400 | 150 | 150 |
| 10 | КТП-250 кВА В10 | Архангельская область, Вельский район, д. Горка-Муравьёвская | 1 | 250 | 60 | 60 |
| 11 | КТП-160 кВА В9 | Архангельская область, Вельский район, д. Горка-Муравьёвская | 1 | 160 | 30 | 30 |
| 12 | ТП-107 | Архангельская область, г.Котлас, ул. Конституции, д.18 | 2 | 800 | 200 | 200 |
| 13 | ТП - 2 "Спецпоселок" | Архангельская область, г.Котлас, ул. Чиркова, д.35 | 1 | 630 | 120 | 120 |
| 14 | ТП-1 «Спецпоселок» | Архангельская область, г.Котлас, ул. Чиркова, д.35 | 1 | 630 | 120 | 120 |
| 15 | ТП-250 | Архангельская область, Приморский район, поселок Талаги | 1 | 250 | 0 | 0 |
| 16 | КТПН-400 | Архангельская область, Приморский район, поселок Талаги | 1 | 400 | 80 | 80 |
| 17 | КТПН-630 | Архангельская область, Приморский район, поселок Талаги | 1 | 630 | 50 | 50 |
| 18 | ТП-32 | Архангельская обл., Пинежский р-н, п. Междуреченский | 2 | 500 | 80 | 80 |
| 19 | КТП-1 | Архангельская область, Коношский район, п. Ерцево | 1 | 630 | 130 | 130 |
| 20 | КТП-2 | Архангельская область, Коношский район, п. Ерцево | 1 | 630 | 140 | 140 |
| 21 | КТП-3 | Архангельская область, Коношский район, п. Ерцево | 1 | 160 | 60 | 60 |
| 22 | КТП-4 | Архангельская область, Коношский район, п. Ерцево | 1 | 400 | 108 | 108 |
| 23 | КТП-5 | Архангельская область, Коношский район, п. Ерцево | 1 | 400 | 140 | 140 |
| 24 | КТП-6 | Архангельская область, Коношский район, п. Ерцево | 1 | 630 | 130 | 130 |
| 25 | ТП-3 | Архангельская область, Плесецкий р-н, п. Икса | 1 | 630 | 120 | 120 |
| 26 | ТП-4 | Архангельская область, Плесецкий р-н, п. Икса | 1 | 400 | 20 | 20 |
| 27 | ТП-5 | Архангельская область, Плесецкий р-н, п. Икса | 1 | 400 | 130 | 130 |
| 28 | ТП-6 | Архангельская область, Плесецкий р-н, п. Икса | 1 | 250 | 90 | 90 |
| 29 | ТП-8 | Архангельская область, Плесецкий р-н, п. Икса | 1 | 630 | 114 | 114 |
| 30 | КТП-10 | Архангельская область, Плесецкий р-н, п. Икса | 1 | 400 | 40 | 40 |
| 31 | КТП-5 | Архангельская область, Плесецкий р-н, п. Янгоры | 1 | 400 | 0 | 0 |
| 32 | КТП-6 | Архангельская область, Плесецкий р-н, п. Янгоры | 1 | 250 | 98 | 98 |
| 33 | КТП-7 | Архангельская область, Плесецкий р-н, п. Янгоры | 1 | 400 | 80 | 80 |
| 34 | КТП-9 | Архангельская область, Плесецкий р-н, п. Янгоры | 1 | 63 | 10 | 10 |
| Итого |  |  | 38 | 16713 | 3080 | 3080 |

3.2. Мероприятия, выполненные сетевой организацией в целях совершенствования деятельности по технологическому присоединению в отчетном периоде – не проводились.

3.3. Прочая информация, которую сетевая организация считает целесообразной для включения в отчет, касающаяся предоставления услуг по технологическому присоединению - отсутствует.

3.4. Сведения о качестве услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям сетевой организации.

| N | Показатель | Категория присоединения потребителей услуг по передаче электрической энергии в разбивке по мощности, в динамике по годам | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 15 кВт включительно | свыше 15 кВт и до 150 кВт включительно | свыше 150 кВт и менее 670 кВт | не менее 670 кВт | объекты по производству электрической энергии |  |
|  |  | 2019 | 2020 | Динамика изменения показателя, % | 2019 | 2020 | Динамика изменения показателя, % | 2019 | 2020 | Динамика изменения показателя, % | 2019 | 2020 | Динамика изменения показателя, % | 2019 | 2020 | Динамика изменения показателя, % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Число заявок на технологическое присоединение, поданных заявителями, штуки | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Число заявок на технологическое присоединение, по которым направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, штуки | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Число заявок на технологическое присоединение, по которым направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с нарушением сроков, подтвержденным актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | по вине сетевой организации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | по вине сторонних лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Средняя продолжительность подготовки и направления проекта договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, дней | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 5 | Число заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, штуки | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Число исполненных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, штуки | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Число исполненных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, по которым произошло нарушение сроков, подтвержденное актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.1 | по вине сетевой организации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.2 | по вине заявителя | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Средняя продолжительность исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, дней | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 |

3.5. Стоимость технологического присоединения к электрическим сетям сетевой организации – в 2020 году не устанавливалась

| Мощность энергопринимающих устройств заявителя, кВт | 15 | 150 | 250 | 670 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Категория надежности | I-II | III | I-II | III | I-II | III | I-II | III |
| Расстояние до границ земельного участка заявителя, м | Необходимость строительства подстанции | Тип линии | - | + |  |  |  |  |  |  |
| 500 - сельская местность/ 300 - городская местность | Да | КЛ | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нет | КЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 750 | Да | КЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нет | КЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1000 | Да | КЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нет | КЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1250 | Да | КЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нет | КЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 4. Качество обслуживания

4.1. Количество обращений, поступивших в сетевую организацию (всего), обращений, содержащих жалобу и (или) обращений, содержащих заявку на оказание услуг, поступивших в сетевую организацию, а также количество обращений, по которым были заключены договоры об осуществлении технологического присоединения и (или) договоры об оказании услуг по передаче электрической энергии, а также по которым были урегулированы жалобы в отчетном периоде, а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному.

| N | Категории обращений потребителей | Формы обслуживания |
| --- | --- | --- |
|  |  | Очная форма | Заочная форма с использованием телефонной связи | Электронная форма с использованием сети Интернет | Письменная форма с использованием почтовой связи | Прочее |
|  |  | 2019 | 2020 | Динамика изменения показателя, % | 2019 | 2020 | Динамика изменения показателя, % | 2019 | 2020 | Динамика изменения показателя, % | 2019 | 2020 | Динамика изменения показателя, % | 2019 | 2020 | Динамика изменения показателя, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Всего обращений потребителей, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | оказание услуг по передаче электрической энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | осуществление технологического присоединения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | коммерческий учет электрической энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | качество обслуживания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | техническое обслуживание электросетевых объектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | прочее (указать) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Жалобы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | оказание услуг по передаче электрической энергии, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1 | качество услуг по передаче электрической энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2 | качество электрической энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | осуществление технологического присоединения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | коммерческий учет электрической энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 | качество обслуживания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5 | техническое обслуживание объектов электросетевого хозяйства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6 | прочее (указать) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Заявка на оказание услуг | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | по технологическому присоединению | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | на заключение договора на оказание услуг по передаче электрической энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | организация коммерческого учета электрической энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | прочее (указать) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

4.2. Информация о деятельности офисов обслуживания потребителей.

| N | Офис обслуживания потребителей | Тип офиса | Адрес местонахождения | Номер телефона, адрес электронной почты | Режим работы | Предоставляемые услуги | Количество потребителей, обратившихся очно в отчетном периоде | Среднее время на обслуживание потребителя, мин. | Среднее время ожидания потребителя в очереди, мин. | Количество сторонних организаций на территории офиса обслуживания (при наличии указать названия организаций) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ФКУ ИК-1 УФСИН России по Архангельской области | Центр обслуживания потребителей | г.Архангельск, ул.Пирсовая, д.27 | (8182)229740 ik1arh@yandex.ru | С понедельника по пятницу, за исключением выходных и праздничных дней, с 9 час 00 мин до 18 час 00 мин | Прием жалоб, прием заявок и заявлений, проверка комплектности заявок и заявлений, оформление договоров, прием платы за оказанные услуги | 1 | 5 | 0 | 0 |

4.3. Информация о заочном обслуживании потребителей посредством телефонной связи.

| N | Наименование | Единица измерения |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Перечень номеров телефонов, выделенных для обслуживания потребителей: Номер телефона по вопросам энергоснабжения: Номера телефонов центров обработки телефонных вызовов: | номер телефона | (8182)229740, вн. 0153 |
| 2 | Общее число телефонных вызовов от потребителей по выделенным номерам телефонов | единицы | 0 |
| 2.1 | Общее число телефонных вызовов от потребителей, на которые ответил оператор сетевой организации | единицы | 0 |
| 2.2 | Общее число телефонных вызовов от потребителей, обработанных автоматически системой интерактивного голосового меню | единицы | 0 |
| 3 | Среднее время ожидания ответа потребителем при телефонном вызове на выделенные номера телефонов за текущий период | мин. | 0 |
| 4 | Среднее время обработки телефонного вызова от потребителя на выделенные номера телефонов за текущий период | мин. | 0 |

4.4. Категория обращений, в которой зарегистрировано наибольшее число обращений всего, обращений, содержащих жалобу, обращений, содержащих заявку на оказание услуг, поступивших в отчетном периоде, в соответствии с пунктом 4.1 Информации о качестве обслуживания потребителей услуг - нет.

4.5. Дополнительные услуги, оказываемых потребителю, помимо услуг, указанных в Единых стандартах качества обслуживания сетевыми организациями потребителей сетевых организаций – не оказываются.

4.6. Мероприятия, направленные на работу с социально уязвимыми группами населения (пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи, участники ВОВ и боевых действий на территориях других государств в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1995 г. N 5-ФЗ "О ветеранах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 2, ст. 161; N 19, ст. 2023; 2001, N 1, ст. 2; N 33, ст. 3427; N 53, ст. 5030; 2002, N 30, ст. 3033; N 48, ст. 4743; N 52, ст. 5132; 2003, N 19, ст. 1750; 2004, N 19, ст. 1837; N 25, ст. 2480; N 27, ст. 2711; N 35, ст. 3607; N 52, ст. 5038; 2005, N 1, ст. 25; N 19, ст. 1748; N 52, ст. 5576; 2007, N 43, ст. 5084; 2008, N 9, ст. 817; N 29, ст. 3410; N 30, ст. 3609; N 40, ст. 4501; N 52, ст. 6224; 2009, N 18, ст. 2152; N 26, ст. 3133; N 29, ст. 3623; N 30, ст. 3739; N 51, ст. 6148; N 52, ст. 6403; 2010, N 19, ст. 2287; N 27, ст. 3433; N 30, ст. 3991; N 31, ст. 4206; N 50, ст. 6609; 2011, N 45, ст. 6337; N 47, ст. 6608; 2012, N 43, ст. 5782; 2013, N 14, ст. 1654; N 19, ст. 2331; N 27, ст. 3477; N 48, ст. 6165; 2014, N 23, ст. 2930; N 26, ст. 3406; N 52, ст. 7537; 2015, N 14, ст. 2008), матери-одиночки, участники ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС и приравненные к ним категории граждан в соответствии с Законом Российской Федерации от 15.05.1991 N 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1991, N 21, ст. 699; Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 32, ст. 1861; Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 48, ст. 4561; 1996, N 51, ст. 5680; 1997, N 47, ст. 5341; 1998, N 48, ст. 5850; 1999, N 16, ст. 1937; N 28, ст. 3460; 2000, N 33, ст. 3348; 2001, N 1, ст. 2; N 7, ст. 610; N 33, ст. 3413; 2002, N 30, ст. 3033; N 50, ст. 4929; N 53, ст. 5030; 2002, N 52, ст. 5132; 2003, N 43, ст. 4108; N 52, ст. 5038; 2004, N 18, ст. 1689; N 35, ст. 3607; 2006, N 6, ст. 637; N 30, ст. 3288; N 50, ст. 5285; 2007, N 46, ст. 5554; 2008, N 9, ст. 817; N 29, ст. 3410; N 30, ст. 3616; N 52, ст. 6224; N 52, ст. 6236; 2009, N 18, ст. 2152; N 30, ст. 3739; 2011, N 23, ст. 3270; N 29, ст. 4297; N 47, ст. 6608; N 49, ст. 7024; 2012, N 26, ст. 3446; N 53, ст. 7654; 2013, N 19, ст. 2331; N 27, ст. 3443; N 27, ст. 3446; N 27, ст. 3477; N 51, ст. 6693; 2014, N 26, ст. 3406; N 30, ст. 4217; N 40, ст. 5322; N 52, ст. 7539; 2015, N 14, ст. 2008) – прием потребителей и оказание услуг в центре обслуживания потребителей без очереди.

4.7. Темы и результаты опросов потребителей, проводимых сетевой организацией для выявления мнения потребителей о качестве обслуживания, в рамках исполнения Единых стандартов качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций – в 2020 году не проводились, на 2021 год запланировано размещение опросных анкет на сайте учреждения.

4.8. Мероприятия, выполняемые сетевой организацией в целях повышения качества обслуживания потребителей – организация в сети Интернет нового сайта учреждения с дополненным функционалом.

4.9. Информация по обращениям потребителей – обращений не имеется.